採購儀器測試報告單

契約編號：10306

契約名稱：低溫離心機

經實際測試，Eppendorf 5424R低溫離心機，最大轉速可達15,000 rpm，最大離心力可達21,130 rcf，具獨立Short Spin按鍵，且於14秒內即可達最高離心轉速15,000 rpm，冷卻溫度可達-40℃，且停電緊急開蓋功能，停電亦可取出離心樣品。其它規格功能與採購需求規格皆相符。

測試完成日期：103年6月16日

請購人：